### Załącznik nr 1b

### do Zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowych foteli biurowych oraz biurek z regulacją wysokości” w ramach projektu pn. „Eliminacja czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Operze Śląskiej”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  ZADANIE 2

Zadanie 2 obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych, bezpiecznych, stabilnych, ergonomicznych sprzętów tj.: 53 sztuk biurek z regulacją wysokości oraz 11 paneli frontowych, zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez Zamawiającego. Muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowe, kompletne, sprawne, estetyczne, bez wad, rys i uszkodzeń oraz gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Parametry:

Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:

- wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy,

- ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu,

- ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, tj. w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Biurka, dostawki, stoły konferencyjne zgodnie z: PN-EN 527-1:2011, PN-EN PN-EN 527-2:2017-02. Płyta użyta do produkcji mebli powinna spełniać normę PN EN 14322:2017-06, emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E1. Badania powinny być potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję uprawnioną do wystawiania takich certyfikatów.

| Maksymalna wysokość | 850 – 1250 mm ± 5% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimalna wysokość | 650 – 720 mm ± 5% |  |  |  |
| Nośność | Min. 60 kg |  |  |  |
| Grubość powierzchni stołu | Min. 20 mm |  |  |  |
| Powierzchnia stołu | Prostokątny |  |  |  |
| Materiał powierzchni stołu | Laminat lub Fornir |  |  |  |
| Powierzchnia stołu | Matowa |  |  |  |
| Materiał podstawy | Stal |  |  |  |
| Podstawa | Regulowana |  |  |  |
| Waga | Max. 70 kg |  |  |  |
| Montaż | Do montażu |  |  |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |  |  |
| Długość w mm | Typ 1a | Typ 1b | Typ 2 | Typ 3 |
|  | 1200 ± 10% |  | 1400 ± 10% | 1600 ± 10% |
| Szerokość w mm | Typ 1a | Typ 1b, Typ 2, Typ 3 |  |  |
|  | 600 ± 10% | Min. 700 max 820 |  |  |

Szczegółową ilość i kolorystykę biurek określa poniższa tabela:

| Przykładowa kolorystyka | Kolor Typ | Typ 1a | Typ 1b | Typ 2 | Typ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciemnoszary (np. grafit, antracyt) |  |  |  | 1 |
|  | Jasny brąz (np. buk/olcha/brzoza) | 5 | 4 | 16 | 20 |
|  | Ciemny brąz (np. orzech/palisander) |  | 3 | 3 |  |
|  | Średni brąz (wiśnia/czereśnia) |  |  | 1 |  |

Panele frontowe dla biurek:

- W kolorze jasnego brązu, dostosowane do biurek:

- Typu 1b: 1 szt.,

- Typu 2: 2 szt.,

- Typu 3: 4 szt.;

- w kolorze ciemnego brązu, dostosowane do biurek:

- Typu 1b: 1 szt.,

- Typu 2: 1 szt.;

- w kolorze średniego brązu, dostosowane do biurek:

- Typu 2: 1 szt.;

- w kolorze ciemnoszarym, dostosowane do biurek:

- Typu 3: 1 szt.